## Columnas
CÀLCULO PARA COLUMNA CORTA CON P + MX
IMPORTANTE 1) Las celdas de color azul es donde se ingresara los datos. Exiten celdas la cual tienen listas desplegables como el número de varilla. Hay ciertas incognitas ver inciso 2. 2) Tipo: aqui debera seleccionar si es columna con estribos "cuadrada" o espiral "circular". B: en columnas cuadradas lado corto. H: lado largo o el diametro en espiral. Avt: area total de acero. f´c: resistencia del concreto. fyt: fluencia del acero. Ag: área bruta del acero. Pn: resistencia nominal a carga axial,(max y factores de reducción). φ: factores de reducción. λ: agregado del concreto Ec: módulo elástico del concreto. Es: módulo elástico del acero. δc: densidad del concreto. β1: profundidad de bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión con la profundidad del eje neutro. r: recubrimiento. Av y A´v: áreas de acero. Asmin y max: Áreas de acero minimos y máximos. r: cuantias de acero. Cbal: profundidad del eje neutro balanceado C y Cc:profundidad del eje neutro. Ɛ: deformaciones Po: resistencia axial nominal. Mx: resistencia nominal a flexion. fs1,2,3: carga admisible.
Datos
TIPO | ESTRIBOS
B = | 80
H = | 80 | NOTA: aquí se colocola la dimensión mas larga y la del diametro
Avt = | 80
f´c = | 490
fyt = | 4200
Ag = | 6400
F Pn = | 1662236.8
Pnmax = | 1902206.6
Factores
fflexión = | 0.75
fcortante = | 0.85
faxial = | 0.7
l = | 0.85
Coefi = | 0.8
EC = | 309903.2107
ES = | 2039000
dc = | 2400
b1 = | 0.65
| Cáclulo de acero |  |  |  | Refuerzo minimo por cortante |  |  |  | Denominación | Ø | Ø | Area de varilla
r = | 5 |  |  |  | 1.2649 | Cumple |  |  | Varilla | pulg | mm | cm2
Av = | 40 | Acero inferior |  |  | 1 |  |  |  | Nº2 | 1/4'' | 6.4 | 0.32
Av' = | 40 | Acero superior |  |  | Cuantias de acero |  |  |  | Nº3 | 3/8'' | 9.5 | 0.71
Avt = | 80 |  |  |  | Minimo | 0.01 | Cumple |  | Nº4 | 1/2'' | 12.7 | 1.29
Asmin = | 64 |  |  |  | Calculada | 0.0125 |  |  | Nº5 | 5/8'' | 15.91 | 19.98
Asmax = | 512 |  |  |  | Max | 0.08 | Cumple |  | Nº6 | 3/4'' | 19.1 | 2.84
r = | 0.0125 | [7 empty] | Nº8 | 1'' | 25.4 | 5.1
| Diseño de acero | [7 empty] | Nº9 | 1-1/8'' | 28.7 | 6.45
Av = | 40 | [7 empty] | Nº10 | 1-1/4'' | 32.3 | 8.19
N°Varilla = | Nº8 | [7 empty] | Nº11 | 1-3/8'' | 35.8 | 10.06
Cantidad = | 8.3431 | [7 empty] | Nº14 | 1-3/4'' | 43 | 14.52
Av' = | 40 | [7 empty] | Nº18 | 2-1/4'' | 57.3 | 25.81
N°Varilla = | Nº8
Cantidad = | 8.3431
Deformaciones
cbal = | 44.4679
d = H - r | 75
ec = | 0.003
es = | 0.0020598
Es = | 2039000
a = | 37.7977
c = | 38 | Nota: profundidad del eje neutro
a = | 24.7
RESULTADOS DE LA SECCIÓN BALANCEADA
| fsn | Fsn | bp | M
fs1 = | 4200 | 168000 | 35 | 5880000 | Deformaciones |  | es Final
fs2 = | -321.9474 | 0 | 0 | 0 | es1 = | 0.0026053 | 0.0020598
fs3 = | -4200 | -168000 | -35 | 5880000 | es2 = | -0.00015789 | -0.00015789
Cc = |  | 629356 | 27.65 | 17401693.4 | es3 = | -0.0029211 | -0.0020598
| S Po = | 629.356 | S Mx = | 291.6169
Resultados
| M (Ton-m) | P (Ton-m) | c
POC = | 0 | 2374.4
Pu = F Pn = | 0 | 1662.2368
Punto bal = | 305.7547 | 736.4768 | 44.4679
MX = | 21.2031 | 281.1364 | 3.002 | [5 empty] | 5 | f'c = 280 | 280 | 0.79286
[9 empty] | 6 | f'c = 300 | 300 | 0.77857
| RESULTADOS DE LOS VALORES DEL EJE NEUTRO | [7 empty] | 7 | f'c = 350 | 350 | 0.74286
| M (Ton-m) | P (Ton-m) | c | [5 empty] | 8 | f'c = 400 | 400 | 0.70714
| 0 | 1899.52 | [6 empty] | 9 | f'c = 420 | 420 | 0.69286
| 252.8859 | 1410.15 | 75 | [5 empty] | 10 | f'c = 490 | 490 | 0.65
| 264.9031 | 1309.8629 | 70 | [5 empty] | 11 | f'c = 562 | 562 | 0.65
| 275.1701 | 1206.8869 | 65 | [5 empty] | 12 | f'c = 630 | 630 | 0.65
| 305.7547 | 736.4768 | 44.4679
| 283.9221 | 1100.55 | 60
| 291.4799 | 989.9355 | 55 |  |  |  |  | Signos de def.
| 298.2928 | 873.76 | 50 |  |  |  |  | 1
| 305.0093 | 750.17 | 45 |  |  |  |  | -1 |  | ACERO
| 296.4696 | 662.48 | 40 |  |  |  |  | -1 |  | fy = 2530 | 2530
| 283.5305 | 579.67 | 35 | [6 empty] | fy = 4200 | 4200
| 267.9001 | 496.86 | 30
| 249.5784 | 414.05 | 25 | [6 empty] | TIPO | F | Coeficiente | Pu
[10 empty] | ESTRIBOS | 0.7 | 0.8 | 401260175.232
[10 empty] | ESPIRAL | 0.75 | 0.85
Área varillas
[8 empty] | N°2 = | 0.32
[8 empty] | N°2,5 = | 0.49
[8 empty] | N°3 = | 0.71
[8 empty] | N°4 = | 1.27
[8 empty] | N°5 = | 1.98
[8 empty] | N°6 = | 2.87
[8 empty] | N°7 = | 3.87
[8 empty] | N°8 = | 5.07
[8 empty] | N°9 = | 6.42
[8 empty] | N°10 = | 7.94
[8 empty] | N°11 = | 9.57
[8 empty] | N°12 = | 11.4

## Revisiones (hidden)
Momento de Inercia
Min | 0.35
Columna | -0.87214
Max | 0.875

## Momento (hidden)
CÀLCULO CON MOMENTO ÚNICO
B = | 80 |  | F = | 0.7 |  | 490
H = | 80 |  | Coefi = | 0.8
Ag = | 6400 |  | EC = | 309903.2107 |  | 4200
Pu? = F Pn = | 1662236.8 |  | ES = | 2039000
Ast = | 80 |  |  |  | b1 = | 0.65
[5 empty] | As = | Acero inferior
[5 empty] | As' = | Acero superior
[5 empty] | r = | 5
[5 empty] | As = | 40
[5 empty] | As' = | 40
[5 empty] | Ast = | 80
|  |  |  | es Final | cbal = | 44.4679 | Signos de def.
As1 = | 40 | es1 = | -0.0019967 | -0.0019967 | d = H - r | 75 | -1
As2 = | 0 | es2 = | -0.036974 | -0.0020598 | ec = | 0.003 | -1
As3 = | 40 | es3 = | -0.071951 | -0.0020598 | es = | 0.0020598 | -1
Ast = | 80 |  |  |  | Es = | 2039000
[5 empty] | a = | 37.7977
| fsn | Fsn | bp | M
fs1 = | -4071.3691 | -162854.7647 | 35 | -5699916.7629 | c = | 3.002
fs2 = | -4200 | 0 | 0 | 0 | a = | 1.9513
fs3 = | -4200 | -168000 | -35 | 5880000
Cc = |  | 49718.3371 | 39.0244 | 1940226.5553
| S Po = | 281.1364 | S Mx = | 21.2031

## Col bal (hidden)
CÀLCULO BALANCEADO PARA COLUMNA CORTA CON P + MX
B = | 80 |  | F = | 0.7 |  | 490
H = | 80 |  | Coefi = | 0.8
Ag = | 6400 |  | EC = | 309903.2107 |  | 4200
Pu? = F Pn = | 1662236.8 |  | ES = | 2039000
Ast = | 80 |  |  |  | b1 = | 0.65
[5 empty] | As = | Acero inferior
[5 empty] | As' = | Acero superior
[5 empty] | r = | 5
[5 empty] | As = | 40
[5 empty] | As' = | 40
[5 empty] | Ast = | 80
|  |  |  | es Final | cbal = | 44.4679 | Signos de def.
As1 = | 40 | es1 = | 0.0026627 | 0.0020598 | d = H - r | 75 | 1
As2 = | 0 | es2 = | 0.00030142 | 0.00030142 | ec = | 0.003 | 1
As3 = | 40 | es3 = | -0.0020598 | -0.0020598 | es = | 0.0020598 | -1
Ast = | 80 |  |  |  | Es = | 2039000
[5 empty] | a = | 37.7977
| fsn | Fsn | bp | M
fs1 = | 4200 | 168000 | 35 | 5880000 | c = | 44.4679
fs2 = | 614.6 | 0 | 0 | 0 | a = | 28.9041
fs3 = | -4200 | -168000 | -35 | 5880000
Cc = |  | 736476.8392 | 25.5479 | 18815468.0994
| S Po = | 736.4768 | S Mx = | 305.7547
B = | 80 |  | F = | 0.7 |  | 490
H = | 80 |  | Coefi = | 0.8
Ag = | 6400 |  | EC = | 309903.2107 |  | 4200
Pu? = F Pn = | 1662236.8 |  | ES = | 2039000
Ast = | 80 |  |  |  | b1 = | 0.65
[5 empty] | As = | Acero inferior
[5 empty] | As' = | Acero superior
[5 empty] | r = | 5
[5 empty] | As = | 40
[5 empty] | As' = | 40
[5 empty] | Ast = | 80
|  |  |  | es Final | cbal = | 44.4679 | Signos de def.
As1 = | 40 | es1 = | 0.0028 | 0.0020598 | d = H - r | 75 | 1
As2 = | 0 | es2 = | 0.0014 | 0.0014 | ec = | 0.003 | 1
As3 = | 40 | es3 = | 0 | 0 | es = | 0.0020598 | 0
Ast = | 80 |  |  |  | Es = | 2039000
[5 empty] | a = | 37.7977
| fsn | Fsn | bp | M
fs1 = | 4200 | 168000 | 35 | 5880000 | c = | 75
fs2 = | 2854.6 | 0 | 0 | 0 | a = | 48.75
fs3 = | 0 | 0 | 0 | 0
Cc = |  | 1242150 | 15.625 | 19408593.75
| S Po = | 1410.15 | S Mx = | 252.8859
B = | 80 |  | F = | 0.7 |  | 490
H = | 80 |  | Coefi = | 0.8
Ag = | 6400 |  | EC = | 309903.2107 |  | 4200
Pu? = F Pn = | 1662236.8 |  | ES = | 2039000
Ast = | 80 |  |  |  | b1 = | 0.65
[5 empty] | As = | Acero inferior
[5 empty] | As' = | Acero superior
[5 empty] | r = | 5
[5 empty] | As = | 40
[5 empty] | As' = | 40
[5 empty] | Ast = | 80
|  |  |  | es Final | cbal = | 44.4679 | Signos de def.
As1 = | 40 | es1 = | 0.0027857 | 0.0020598 | d = H - r | 75 | 1
As2 = | 0 | es2 = | 0.0012857 | 0.0012857 | ec = | 0.003 | 1
As3 = | 40 | es3 = | -0.00021429 | -0.00021429 | es = | 0.0020598 | -1
Ast = | 80 |  |  |  | Es = | 2039000
[5 empty] | a = | 37.7977
| fsn | Fsn | bp | M
fs1 = | 4200 | 168000 | 35 | 5880000 | c = | 70
fs2 = | 2621.5714 | 0 | 0 | 0 | a = | 45.5
fs3 = | -436.9286 | -17477.1429 | -35 | 611700
Cc = |  | 1159340 | 17.25 | 19998615
| S Po = | 1309.8629 | S Mx = | 264.9031
B = | 80 |  | F = | 0.7 |  | 490
H = | 80 |  | Coefi = | 0.8
Ag = | 6400 |  | EC = | 309903.2107 |  | 4200
Pu? = F Pn = | 1662236.8 |  | ES = | 2039000
Ast = | 80 |  |  |  | b1 = | 0.65
[5 empty] | As = | Acero inferior
[5 empty] | As' = | Acero superior
[5 empty] | r = | 5
[5 empty] | As = | 40
[5 empty] | As' = | 40
[5 empty] | Ast = | 80
|  |  |  | es Final | cbal = | 44.4679 | Signos de def.
As1 = | 40 | es1 = | 0.0027692 | 0.0020598 | d = H - r | 75 | 1
As2 = | 0 | es2 = | 0.0011538 | 0.0011538 | ec = | 0.003 | 1
As3 = | 40 | es3 = | -0.00046154 | -0.00046154 | es = | 0.0020598 | -1
Ast = | 80 |  |  |  | Es = | 2039000
[5 empty] | a = | 37.7977
| fsn | Fsn | bp | M
fs1 = | 4200 | 168000 | 35 | 5880000 | c = | 65
fs2 = | 2352.6923 | 0 | 0 | 0 | a = | 42.25
fs3 = | -941.0769 | -37643.0769 | -35 | 1317507.6923
Cc = |  | 1076530 | 18.875 | 20319503.75
| S Po = | 1206.8869 | S Mx = | 275.1701
B = | 80 |  | F = | 0.7 |  | 490
H = | 80 |  | Coefi = | 0.8
Ag = | 6400 |  | EC = | 309903.2107 |  | 4200
Pu? = F Pn = | 1662236.8 |  | ES = | 2039000
Ast = | 80 |  |  |  | b1 = | 0.65
[5 empty] | As = | Acero inferior
[5 empty] | As' = | Acero superior
[5 empty] | r = | 5
[5 empty] | As = | 40
[5 empty] | As' = | 40
[5 empty] | Ast = | 80
|  |  |  | es Final | cbal = | 44.4679 | Signos de def.
As1 = | 40 | es1 = | 0.00275 | 0.0020598 | d = H - r | 75 | 1
As2 = | 0 | es2 = | 0.001 | 0.001 | ec = | 0.003 | 1
As3 = | 40 | es3 = | -0.00075 | -0.00075 | es = | 0.0020598 | -1
Ast = | 80 |  |  |  | Es = | 2039000
[5 empty] | a = | 37.7977
| fsn | Fsn | bp | M
fs1 = | 4200 | 168000 | 35 | 5880000 | c = | 60
fs2 = | 2039 | 0 | 0 | 0 | a = | 39
fs3 = | -1529.25 | -61170 | -35 | 2140950
Cc = |  | 993720 | 20.5 | 20371260
| S Po = | 1100.55 | S Mx = | 283.9221
B = | 80 |  | F = | 0.7 |  | 490
H = | 80 |  | Coefi = | 0.8
Ag = | 6400 |  | EC = | 309903.2107 |  | 4200
Pu? = F Pn = | 1662236.8 |  | ES = | 2039000
Ast = | 80 |  |  |  | b1 = | 0.65
[5 empty] | As = | Acero inferior
[5 empty] | As' = | Acero superior
[5 empty] | r = | 5
[5 empty] | As = | 40
[5 empty] | As' = | 40
[5 empty] | Ast = | 80
|  |  |  | es Final | cbal = | 44.4679 | Signos de def.
As1 = | 40 | es1 = | 0.0027273 | 0.0020598 | d = H - r | 75 | 1
As2 = | 0 | es2 = | 0.00081818 | 0.00081818 | ec = | 0.003 | 1
As3 = | 40 | es3 = | -0.0010909 | -0.0010909 | es = | 0.0020598 | -1
Ast = | 80 |  |  |  | Es = | 2039000
[5 empty] | a = | 37.7977
| fsn | Fsn | bp | M
fs1 = | 4200 | 168000 | 35 | 5880000 | c = | 55
fs2 = | 1668.2727 | 0 | 0 | 0 | a = | 35.75
fs3 = | -2224.3636 | -88974.5455 | -35 | 3114109.0909
Cc = |  | 910910 | 22.125 | 20153883.75
| S Po = | 989.9355 | S Mx = | 291.4799
B = | 80 |  | F = | 0.7 |  | 490
H = | 80 |  | Coefi = | 0.8
Ag = | 6400 |  | EC = | 309903.2107 |  | 4200
Pu? = F Pn = | 1662236.8 |  | ES = | 2039000
Ast = | 80 |  |  |  | b1 = | 0.65
[5 empty] | As = | Acero inferior
[5 empty] | As' = | Acero superior
[5 empty] | r = | 5
[5 empty] | As = | 40
[5 empty] | As' = | 40
[5 empty] | Ast = | 80
|  |  |  | es Final | cbal = | 44.4679 | Signos de def.
As1 = | 40 | es1 = | 0.0027 | 0.0020598 | d = H - r | 75 | 1
As2 = | 0 | es2 = | 0.0006 | 0.0006 | ec = | 0.003 | 1
As3 = | 40 | es3 = | -0.0015 | -0.0015 | es = | 0.0020598 | -1
Ast = | 80 |  |  |  | Es = | 2039000
[5 empty] | a = | 37.7977
| fsn | Fsn | bp | M
fs1 = | 4200 | 168000 | 35 | 5880000 | c = | 50
fs2 = | 1223.4 | 0 | 0 | 0 | a = | 32.5
fs3 = | -3058.5 | -122340 | -35 | 4281900
Cc = |  | 828100 | 23.75 | 19667375
| S Po = | 873.76 | S Mx = | 298.2928
B = | 80 |  | F = | 0.7 |  | 490
H = | 80 |  | Coefi = | 0.8
Ag = | 6400 |  | EC = | 309903.2107 |  | 4200
Pu? = F Pn = | 1662236.8 |  | ES = | 2039000
Ast = | 80 |  |  |  | b1 = | 0.65
[5 empty] | As = | Acero inferior
[5 empty] | As' = | Acero superior
[5 empty] | r = | 5
[5 empty] | As = | 40
[5 empty] | As' = | 40
[5 empty] | Ast = | 80
|  |  |  | es Final | cbal = | 44.4679 | Signos de def.
As1 = | 40 | es1 = | 0.0026667 | 0.0020598 | d = H - r | 75 | 1
As2 = | 0 | es2 = | 0.00033333 | 0.00033333 | ec = | 0.003 | 1
As3 = | 40 | es3 = | -0.002 | -0.002 | es = | 0.0020598 | -1
Ast = | 80 |  |  |  | Es = | 2039000
[5 empty] | a = | 37.7977
| fsn | Fsn | bp | M
fs1 = | 4200 | 168000 | 35 | 5880000 | c = | 45
fs2 = | 679.6667 | 0 | 0 | 0 | a = | 29.25
fs3 = | -4078 | -163120 | -35 | 5709200
Cc = |  | 745290 | 25.375 | 18911733.75
| S Po = | 750.17 | S Mx = | 305.0093
B = | 80 |  | F = | 0.7 |  | 490
H = | 80 |  | Coefi = | 0.8
Ag = | 6400 |  | EC = | 309903.2107 |  | 4200
Pu? = F Pn = | 1662236.8 |  | ES = | 2039000
Ast = | 80 |  |  |  | b1 = | 0.65
[5 empty] | As = | Acero inferior
[5 empty] | As' = | Acero superior
[5 empty] | r = | 5
[5 empty] | As = | 40
[5 empty] | As' = | 40
[5 empty] | Ast = | 80
|  |  |  | es Final | cbal = | 44.4679 | Signos de def.
As1 = | 40 | es1 = | 0.002625 | 0.0020598 | d = H - r | 75 | 1
As2 = | 0 | es2 = | 0 | 0 | ec = | 0.003 | 0
As3 = | 40 | es3 = | -0.002625 | -0.0020598 | es = | 0.0020598 | -1
Ast = | 80 |  |  |  | Es = | 2039000
[5 empty] | a = | 37.7977
| fsn | Fsn | bp | M
fs1 = | 4200 | 168000 | 35 | 5880000 | c = | 40
fs2 = | 0 | 0 | 0 | 0 | a = | 26
fs3 = | -4200 | -168000 | -35 | 5880000
Cc = |  | 662480 | 27 | 17886960
| S Po = | 662.48 | S Mx = | 296.4696
B = | 80 |  | F = | 0.7 |  | 490
H = | 80 |  | Coefi = | 0.8
Ag = | 6400 |  | EC = | 309903.2107 |  | 4200
Pu? = F Pn = | 1662236.8 |  | ES = | 2039000
Ast = | 80 |  |  |  | b1 = | 0.65
[5 empty] | As = | Acero inferior
[5 empty] | As' = | Acero superior
[5 empty] | r = | 5
[5 empty] | As = | 40
[5 empty] | As' = | 40
[5 empty] | Ast = | 80
|  |  |  | es Final | cbal = | 44.4679 | Signos de def.
As1 = | 40 | es1 = | 0.0025714 | 0.0020598 | d = H - r | 75 | 1
As2 = | 0 | es2 = | -0.00042857 | -0.00042857 | ec = | 0.003 | -1
As3 = | 40 | es3 = | -0.0034286 | -0.0020598 | es = | 0.0020598 | -1
Ast = | 80 |  |  |  | Es = | 2039000
[5 empty] | a = | 37.7977
| fsn | Fsn | bp | M
fs1 = | 4200 | 168000 | 35 | 5880000 | c = | 35
fs2 = | -873.8571 | 0 | 0 | 0 | a = | 22.75
fs3 = | -4200 | -168000 | -35 | 5880000
Cc = |  | 579670 | 28.625 | 16593053.75
| S Po = | 579.67 | S Mx = | 283.5305
B = | 80 |  | F = | 0.7 |  | 490
H = | 80 |  | Coefi = | 0.8
Ag = | 6400 |  | EC = | 309903.2107 |  | 4200
Pu? = F Pn = | 1662236.8 |  | ES = | 2039000
Ast = | 80 |  |  |  | b1 = | 0.65
[5 empty] | As = | Acero inferior
[5 empty] | As' = | Acero superior
[5 empty] | r = | 5
[5 empty] | As = | 40
[5 empty] | As' = | 40
[5 empty] | Ast = | 80
|  |  |  | es Final | cbal = | 44.4679 | Signos de def.
As1 = | 40 | es1 = | 0.0025 | 0.0020598 | d = H - r | 75 | 1
As2 = | 0 | es2 = | -0.001 | -0.001 | ec = | 0.003 | -1
As3 = | 40 | es3 = | -0.0045 | -0.0020598 | es = | 0.0020598 | -1
Ast = | 80 |  |  |  | Es = | 2039000
[5 empty] | a = | 37.7977
| fsn | Fsn | bp | M
fs1 = | 4200 | 168000 | 35 | 5880000 | c = | 30
fs2 = | -2039 | 0 | 0 | 0 | a = | 19.5
fs3 = | -4200 | -168000 | -35 | 5880000
Cc = |  | 496860 | 30.25 | 15030015
| S Po = | 496.86 | S Mx = | 267.9001
B = | 80 |  | F = | 0.7 |  | 490
H = | 80 |  | Coefi = | 0.8
Ag = | 6400 |  | EC = | 309903.2107 |  | 4200
Pu? = F Pn = | 1662236.8 |  | ES = | 2039000
Ast = | 80 |  |  |  | b1 = | 0.65
[5 empty] | As = | Acero inferior
[5 empty] | As' = | Acero superior
[5 empty] | r = | 5
[5 empty] | As = | 40
[5 empty] | As' = | 40
[5 empty] | Ast = | 80
|  |  |  | es Final | cbal = | 44.4679 | Signos de def.
As1 = | 40 | es1 = | 0.0024 | 0.0020598 | d = H - r | 75 | 1
As2 = | 0 | es2 = | -0.0018 | -0.0018 | ec = | 0.003 | -1
As3 = | 40 | es3 = | -0.006 | -0.0020598 | es = | 0.0020598 | -1
Ast = | 80 |  |  |  | Es = | 2039000
[5 empty] | a = | 37.7977
| fsn | Fsn | bp | M
fs1 = | 4200 | 168000 | 35 | 5880000 | c = | 25
fs2 = | -3670.2 | 0 | 0 | 0 | a = | 16.25
fs3 = | -4200 | -168000 | -35 | 5880000
Cc = |  | 414050 | 31.875 | 13197843.75
| S Po = | 414.05 | S Mx = | 249.5784

## Estribos
CÁLCULO PARA ESTRIBOS DE COLUMNA
IMPORTANTE 1) Las celdas de color azul es donde se ingresara los datos. Exiten celdas la cual tienen listas desplegables como el número de varilla. Hay ciertas incognitas ver inciso 2. 2) w: carga a soportar. λ: factor del tipo de agregado. Vu: coltante ultimo. Vn: cortante nominal. Ly: longitud de la columna #varilla: Numero de varilla. φVn-Vu: resultado que siempre debe ser cero. S1,2,3: separaciones de estribos. Scentro: separaciones en el centro de la columna. Snudos: separación cerca de las secciones de trabes, losas y mensulas. L1,2,3: identificación de zonas. Zonaa: Z ona donce se separaran los estribos a cada Snudos. Zonab: zona donde se seprara los estribos a cada Scentro.
DATOS | [5 empty] | #2.5 | 0.49
w = | 1662236.8 |  |  |  |  | #3 | 0.71
l = | 0.85 |  |  |  |  | #4 | 1.27
fcortante = | 0.85 |  |  |  |  | #5 | 1.98
Vu | 2493355.2
Vc | 199317.1076 |  | 10
fyt = | 4200
f´c = | 490
b = | 80 |  | 80 | 10
h = | 80
NECESITA REFUERZO A CORTANTE
Vs = | 2734041.9512 |  | 140 | 15 | 300
Vn = | 2933359.0588 | Cumple
Ly = | 300
#varilla = | #4
Diametro = | 1.27
fVn-Vu = | 0 |  | 80 | 10
CÁLCULO DE SEPARACIONES
S1 = | 13.1158 |  | 10
S2 = | 60.96
S3 = | 40
s min = | 13.1158
S centro = | 15
S nudos = | 10
CÁLCULO DE ZONAS
L1 = | 80
L2 = | 50
L3 = | 60
Zona A = | 80
Zona B = | 140

## Espiral
CÁLCULO PARA ESPIRALES DE COLUMNA
IMPORTANTE 1) Las celdas de color azul es donde se ingresara los datos. Exiten celdas la cual tienen listas desplegables como el número de varilla. Hay ciertas incognitas ver inciso 2. 2) w: carga a soportar. λ: factor del tipo de agregado. Vu: coltante ultimo. Vn: cortante nominal. Ly: longitud de la columna #varilla: Numero de varilla. φVn-Vu: resultado que siempre debe ser cero. S1,2,3: separaciones de estribos. Scentro: separaciones en el centro de la columna. Snudos: separación cerca de las secciones de trabes, losas y mensulas. L1,2,3: identificación de zonas.
DATOS |  |  |  |  | #2.5 | 0.49
w = | 1662236.8 |  |  |  | #3 | 0.71
l = | 0.85 |  |  |  | #4 | 1.27
fcortante = | 0.85 |  |  |  | #5 | 1.98
Vu | 2493355.2
Vc | 199317.1076
fyt = | 4200
f´c = | 490 |  | 15 | 300
h = | 80
NECESITA REFUERZO A CORTANTE
Vs = | 2734041.9512
Vn = | 2933359.0588 | Cumple
Ly = | 300
#varilla = | #4
Diametro = | 1.27
Vn = | 0
CÁLCULO DE SEPARACIONES
S1 = | 13.1158
S2 = | 60.96
S3 = | 40
s min = | 13.1158
S = | 15

## Zapatas
CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA ZAPATA POR EL ANÁLISIS DE TEORIA ÚLTIMA Y TEORÍA ELÁSTICA
IMPORTANTE 1) Las celdas de color azul es donde se ingresara los datos. Exiten celdas la cual tienen listas desplegables como el número de varilla. Hay ciertas incognitas ver inciso 2. 2) Tipo: aqui debera seleccionar si es columna con estribos "cuadrada" o espiral "circular". B: en columnas cuadradas lado corto. H: lado largo o el diametro en espiral. d:distancia de la fibra mas alejada a compresión del eje neutro Avt: area total de acero. f´c: resistencia del concreto. fs:esfuerzo admisible a tensión. fc:0.45*f´c fyt: fluencia del acero. Ag: área bruta del acero. Pn: resistencia nominal a carga axial,(max y factores de reducción). φ: factores de reducción. λ: agregado del concreto. n:relación de modulos de elasticidad. Ec: módulo elástico del concreto. Es: módulo elástico del acero. δc: densidad del concreto. βc: factor para tener en cuenta el efecto del refuerzo de confinamiento y la fisuración en la resistencia efectiva a la compresión del concreto en un puntal. qadm: carga admisible del terreno. B: ancho de la zapata. r: recubrimiento de la zapata. Amin y Anueva: área total de la zapata. k,j,k: constantes del concreto σn: reacción neta del suelo. σa: capacidad de carga del suelo. C: profundidad del eje neutro. Vu: cortante ultimo. Mu: momento ultimo. Vc: resistencia del cortante Vs: resistencia a cortante proporcionado por el acero de refuerzo. Av, Av*1.3, Avmin flexión, Av temp: son los cálculos de áreas de acero para la zapata( HAY QUE VER EL DIAGRMA DE FLUJO DE ESTAS ÁREAS). r: cuantías de acero.
DATOS
Carga Muerta = | 350.8333
Carga Viva = | 190
factor de carga muerta= | 1.2
factor de carga viva= | 1.6
Pn 9% = | 16654.05
Pn = | 725
Ptotal = | 17379.05
faxial = | 0.75
fflexión = | 0.9
fcortante = | 0.85
βc = | 0.9
β = | 0.9
Fuerza axial y punzonamiento
Pnmax = | 1902206.6 | Cumple
Pu=fPn | 1662236.8
Peso de columna = | 153600
Capacidad = | 1662236.8
Datos de Columna
h columna = | 300
Ag = | 6400
H = | 80
B = | 80
d = | 75
Concreto y Acero
dc = | 2400
l = | 0.85
f´c columna= | 490
fyt = | 4200
fs = | 2100
f´c = | 280
fc = | 126
Ec = | 234264.8074
Es = | 2039000
n = | 8.7038
Terreno
qadm= | 1.2
Zapata
h = | 100 | Cumple
r = | 5
d = | 95
d min = | 31.6709
B min = | 15
B = | 120
Amin = | 1.4483
Anueva = | 1.44
CONSTANTES DEL COCRETO
k = | 19.1417
j = | 0.88564
k = | 0.34307
Análisis
| σn= | 1.2069
| σc= | 0.24
Reacción neta del suelo σn = |  | 0.96
| Ssección critica = | 47.5
| C = | 20
| Vu = | 10800
| Mu = | 23040
Resistencia a corte
| Vac = | -15576
| Vad = | 14.5579 | Cumple
| Vact = | 6.4076 | Cumple
| Vadmax = | 8.8686
No Necesita Refuerzo Por Cortante
| fVc= | 73046.1933
| Vu = | 10800
| Vs = | -60340.3109
| Vn = | 12705.8824
| fVn-Vu= | 0
| CALCULO DE AREÁS DE ACERO |  |  | Denominación | Ø | Ø | Area de varilla
| Av |  |  | Varilla | pulg | mm | cm2
| Av = | 13.0401 |  | Nº2 | 1/4'' | 6.4 | 0.32
| Av*1.3 |  |  | Nº3 | 3/8'' | 9.5 | 0.71
| Av = | 16.9521 |  | Nº4 | 1/2'' | 12.7 | 1.29
| Av min por flexion |  |  | Nº5 | 5/8'' | 15.91 | 1.98
| Av = | 31.8929 |  | Nº6 | 3/4'' | 19.1 | 2.84
| Av temperatura |  |  | Nº8 | 1'' | 25.4 | 5.1
| Av = | 18 |  | Nº9 | 1-1/8'' | 28.7 | 6.45
| diagrama de flujo del As minimo.docx |  |  | Nº10 | 1-1/4'' | 32.3 | 8.19
| CUANTÍAS DE ACERO |  |  | Nº11 | 1-3/8'' | 35.8 | 10.06
| ρ min = | 0.0012 | Cumple | Nº14 | 1-3/4'' | 43 | 14.52
| ρ temp = | 0.0018 |  | Nº18 | 2-1/4'' | 57.3 | 25.81
| ρ cal = | 0.0058398
| ρ max = | 0.021416 | Cumple
| ρ bal = | 0.028554
0.125
Refuerzo en la losa inferior:
Nota: el pimer As de losa inferior se tomara por las condiciones que se mostrara en un word
a.- | Acero longitudinal
| As= | 18
|  |  | Varilla seleccionada: | Nº8 | As= | 5.1
|  |  | Acero longitudinal sup.e inf. : | 4 | Varillas/m
|  |  | Aslong : | Usar varillas | Nº8 | espaciadas | 25
b.- | Acero transversal |  | rmin= | 0.0018 | As= | 17.1
|  |  | Varilla seleccionada: | Nº8 | As= | 5.1
|  |  | Acero transversal sup.e inf. : | 4 | Varillas/m
|  |  | Astransv : | Usar varillas | Nº8 | espaciadas | 25
Refuerzo en la losa superior:
a.- | Acero longitudinal
| As= | 31.8929
|  |  | Varilla seleccionada: | Nº8 | As= | 5.1
|  |  | Acero longitudinal sup.e inf. : | 7 | Varillas/m
|  |  | Aslong : | Usar varillas | Nº8 | espaciadas | 14
b.- | Acero transversal |  | rmin= | 0.0018 | As= | 17.1
|  |  | Varilla seleccionada: | Nº8 | As= | 5.1
|  |  | Acero transversal sup.e inf. : | 4 | Varillas/m
|  |  | Astransv : | Usar varillas | Nº8 | espaciadas | 25
TIPO | DIMENSION (cm) |  | H | H1 | ARMADO DE LECHO INFERIOR |  | ARMADO DE LECHO SUPERIOR |  | OBSERVACIONES | PROFUNDIDAD DE DESPLANTE | CAPACIDAD
| A | B |  |  | ASA | ASB | ASA | ASB
Z-1 | 120 | 120 | 100 |  | Nº8 | Nº8 | Nº8 | Nº8 | Centradas | 185 | 1662.2368
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Ejem. Esfuerzo-deformación (hidden)
DIAGARAMA DE ESFUERZO-DEFORMACIÓN
FÓRMULAS
σ = | P/A
δ= | Ɛ*E
Ɛ= | δ/L
Limite de proporcionalidad
P= | 5000 | σ = | 1963.8649 | Series
A= | 2.546 | E= | 2039000 | Ɛ | σ
σ = | 1963.8649 | Ɛ= | 0.00096315 | 0 | 0
Deformación plástica |  |  |  | 0.00096315 | 1963.8649
P= | 5000 | σ = | 1963.8649 | 0.00096315 | 1963.8649
A= | 2.546 | E= | 2039000 | 0.0012521 | 2553.0244
σ = | 1963.8649 | Ɛ= | 0.00096315 | 0.0013484 | 2749.4108
Esfuerzo punto de influencia |  |  |  | 0.0013446 | 2741.5554
P= | 6500 | σ = | 2553.0244
A= | 2.546 | E= | 2039000
σ = | 2553.0244 | Ɛ= | 0.0012521
Esfuerzo ultimo
P= | 7000 | σ = | 2749.4108
A= | 2.546 | E= | 2039000
σ = | 2749.4108 | Ɛ= | 0.0013484
Punto de fractura
P= | 6980 | σ = | 2741.5554
A= | 2.546 | E= | 2039000
σ = | 2741.5554 | Ɛ= | 0.0013446

## revisar (hidden)
CÁLCULO PARA ESTRIBOS DE COLUMNA
Ws | 1100
L | 800 |  |  |  | #2.5 | 0.49
MPR4 | 1899.52 |  |  |  | #3 | 0.71
MPR3 | 414.05 |  |  |  | #4 | 1.27
μ | 0 |  |  |  | #5 | 1.98
N/U | 1
Vu | 2200
λ | 0.85
f'c | 490
Area | 6000
∅ | 0.75
fyt | 4200
d | 75
bw | 80
Vc = | 59833.5268
NO SE NECESITA REFUERZO DE CORTANTE
Vs = | -56900.1935 | #VALUE! | 0.71
No. Ramas | 2 | S1 | 0 | 0
Diametro | #3 | S2 | 0 | 0
Separacion | 0 | S3 | -7.8611 | 1e+17
φVn | 2933.3333
φVn-Vu | -3.638e-12